Ausschreibungstext
Adapterset für LED Leuchten der Fa. DOT-Spot 
für MeierGuss® Baumschutzsystem 2.0
(Classico, Rondello, Lateral) zum Einbau in die Multifunktionsöffnung
 
bestehend aus:

- 1 Adapterplatte Ø 127,5x15 mm mit 4 Senklöcher
- 1 Adapterplatte Ø 127,5x10 mm mit 4 Gewindelöcher M5 und 3 Gewindelöcher M4
zzgl. 3x Senkschraube M4x12 mm
4x Inbusschraube M5x35 mm
Werkstoff Edelstahl
Gewicht ca. 1,4 kg,
Art. Nr. B0935326

Adapter-Set liefern und gemäß den Herstellerangaben in die Multifunktionsöffnung einbauen. 
Fabrikat MeierGuss® Art. Nr. B0935326 oder gleichwertig

Strahler muss bauseits beigestellt werden, die Befestigungsmaterialien sind durch MeierGuss zu beziehen. Weitere Informationen unter www.dot-spot.de